Ausschreibung

# Schaltschrank für elektrische Dachrinnen- und -flächenheizung

Vorbemerkung

Zur Montage und Installation eines Schaltschrankes für Dachrinnen- und -flächenheizungen sind ausschließlich geprüfte Bauteile nach DIN, VDE oder Vorschrift des Herstellers zu verwenden.

Der Schaltschrank muss entsprechend der Größe der Anlage dimensioniert werden.

# Steuerverteilung

Schaltschrank für Dachrinnen- und Dachflächenheizungen

komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft

incl. Schaltplänen

Kunststoff-/Stahlblechgehäuse bestückt mit:

Hauptschalter

Betriebsartenschalter H-0-A

Sicherungsautomaten

Fehlerstromschutzschaltern (FI)

Hilfsschützen

Leistungsschützen

Zu- und Abgangsklemmen

Meldeleuchten „Betrieb“ und „Störung“

Spannung:		230/400 V ~

Schutzart:		IP 54

Typen:

SFH bis 6 kW

SFH bis 9 kW

SFH bis 12 kW

SFH bis 18 kW

SFH bis 30 kW

SFH bis 40 kW

SFH bis 50 kW

SFH bis 60 kW

SFH bis 70 kW

SFH bis 80 kW

SFH bis 90 kW

SFH bis 100 kW

SFH bis 125 kW

Projektbezogene Fertigung:

Anzahl:				€/St.		€

komplett liefern